ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАШ ДОМ»

Информация по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Финансирование, тыс.руб. План | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем | % | факт, тыс.руб. | % |
| I | Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | узл. | Не планируется — центральное отопление отсудствует |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия узлов | узл. | Не планируется — центральное отопление отсудствует |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия стояков холодного водосн. | стояк | 70 | 94000 | 7 | 10 | 8300 | 10 |
|  | Ревизия стояков отопления | стояк | Не планируется — центральное отопление отсудствует |  |  |  |  |  |
| II | Устранение неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт кровли | м² | 800 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | текущий ремонт несущих конструкций козырьков | м² | Не планируется |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных стыков | м.п | 300 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Закрытие теплового контура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление оконных проемов лестничных клеток жилых домов | м² | 150 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт дверных блоков, входных, выходов на кровлю | м² | 20 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков в подвал и их оконных приямков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрытий дворовых территрорий (асфальт отмостки) | м² | 500 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт покрытий дворовых территрорий (асфальт подходов, тротуаров) | м² | Согласно программе «комфортная среда» |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водоотводящих устройств | м/п | 60 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт ступенек крылец бетоном | м² | 20 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Проведение техосмотров в системах дымоудаления и газоходах согласно графику | канал |  |  |  |  |  |  |
| VI | Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завоз песка и пескосоляной смеси | м³ | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 969000 |  |  | 8300 | 10 |

Запланированные мероприятия выполнены в объеме 10%

Директор ООО «НАШ ДОМ                                    Масютин П.П.

______________________________________________________________________________________

307170, Курская обл.,  Телефон: 8(47148) 5-38-98

Р/сч 40702810116070001024

г.Железногорск, ул. Димитрова,22

в ООО « Экспобанк»,г. Курск

БИК 043807330,

к/с 30101810800000000708

ИНН/КПП 4633019905

ОГРН 1074633000727